## 区域规划汇总
中央控制室区域规划汇总表
序号 | 单位 | 交接班室规划 |  | 办公室规划 |  | 更衣室规划 |  | 其他房间规划 |  | 多媒体会议室、培训室规划
|  | 数量（间） | 交接人数（人） | 数量（间） | 分配计划 | 需求人数 | 分配计划 | 数量（间） | 分配计划 | 数量（间） | 分配计划
1 | 水汽车间（供水） | 1 | 27 | 3 | 1、主任办公室 2、副主任办公室 3、管理组办公室（6人）：专业经理1人、技术管理3人、安全员1人、办事员1人。（管理资料存放） | 60 | 男：40 女：20 | 2 | 1、办票室（设置7个车间办票工位，以及作业票存放柜） 2、中央控制室 | 6 | 1、会议室×3 2、培训室×3
2 | 水汽车间（动力） | 1 | 27 | 3 | 1、主任办公室 2、副主任办公室 3、管理组办公室（6人）：专业经理1人、技术管理3人、安全员1人、办事员1人。（管理资料存放） | 56 | 男：51 女：5
3 | 空分车间 | 1 | 20 | 3 | 1、主任办公室 2、副主任办公室 3、管理组办公室（8人）：专业经理1人、技术管理5人、安全员1人、办事员1人。（管理资料存放） | 40 | 男：32 女：8
4 | 气化车间 | 1 | 30 | 3 | 1、主任办公室 2、副主任办公室 3、管理组办公室（7人）：专业经理1人、技术管理3人、安全员2人、办事员1人。（管理资料存放） | 60 | 男：55 女：5
5 | 合成车间 | 1 | 42 | 3 | 1、主任办公室 2、副主任办公室 3、管理组办公室（9人）：专业经理2人、技术管理4人、安全员2人、办事员1人。（管理资料存放） | 86 | 男：71 女：15
6 | 尿素车间 | 1 | 20 | 3 | 1、主任办公室 2、副主任办公室 3、管理组办公室（6人）：专业经理1人、技术管理3人、安全员1人、办事员1人。（管理资料存放） | 36 | 男：26 女：8
7 | 储运车间 | 1 | 30 | 3 | 1、主任办公室 2、副主任办公室 3、管理组办公室（8人）：专业经理2人、技术管理3人、安全员2人、办事员1人。（管理资料存放） | 62 | 男：42 女：20
8 | 质检中心 | 1 | 30 | 4 | 1、主任办公室 2、副主任办公室 3、管理组办公室（7人）：专业经理1人、技术管理4人、安全员1人、办事员1人。（管理资料存放） 4、白班检测组（10人） | 50 | 男：15 女：35 | 30 | 1、水质分析室×1（100平米） 2、微生物分析室×1（分隔为内外间） 3、标液室×1（50平米） 4、标液储备室×1 5、天平室×1（分隔为内外间） 6、水煤浆分析室×1 7、发热量分析室×1（需布置气路管线） 8、煤分析室×2（每间50平米，需布置气路管线） 9、仪器分析室×1（每间50平米，需布置气路管线） 10、原材料分析室×1（每间50平米） 11、成品分析室×1（100平米） 12、油品分析室×1（每间50平米） 13、药品室×1（每间50平米、墙体为防爆墙） 14、加热室×1（面积不小于50平米、需配置220V和380V电路） 15、纯水制备室×1 16、原子吸收分析室×1（需布置气路管线） 17、原子吸收准备室×1 18、标气瓶室×2（独立） 19、备品备件室×1 20、精密备件室×1（50平米） 21、大库×1（50平米） 22、色谱室×2（每间100平米、需布置气路管线，可合并为不小于200平米的一间） 23、磨煤间×1（建筑首层，噪声大） 24、煤炭存样间×1（需与磨煤间相联通） 25、钢瓶间×4（独立室外） 26、环境监测设备间×1 27、编织袋分析室×1 28、设备资料室×1。 | 2 | 1、会议室 2、培训室
9 | 生产部 | 1 | 20 | 8 | 1、部长办公室 2、副部长办公室（工艺） 3、副部长办公室（电、仪） 4、副部长办公室（调度） 5、副部长办公室（设备） 6、工艺管理组办公室（7人）：工艺专业经理3人、工艺技术管理3人、能源管理1人。（管理资料存放） 7、设备、电气、仪表管理组办公室（6人）：设备专业经理2人、仪表专业经理1人、设备技术管理1人、特种设备技术管理1人、分析仪表管理1人。（管理资料存放） 8、调度、防腐、土建、架子、校验、计划管理组（7人）：调度专业经理1人、统计员1人、防腐管理1人、土建管理1人、架子管理1人、仪表校验1人、计划调度1人。（管理资料存放） | 15 | 男：15 | 3 | 1、调度室 2、资料室 3、储存室 | 1 | 1、会议室
10 | 应急救援队 | 0 | / | 0 | / | 10 | 男:10 | 1 | 全厂火灾报警系统监控室 | /
11 | 电气、仪表专业 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 6 | 1、仪表机柜间（存放机柜） 2、仪表工程师站（放置工程师工作台及电脑） 3、电气UPS电源间 4、电气配电室 5、中央空调室 6、视频、网络、电话机柜间 | / | /
12 | 公司活动室 | [8 empty] | 1 | 大概容纳300人组织活动

## 中控区域操作台规划
全厂中控室操作台统计表
序号 | 单位 | 现有操作分配情况 | [11 empty] | 现有总数 （台） | 考虑新增操作台
|  | 操作台 |  |  | 辅操台 |  |  | 交换机通讯台 | 可燃有毒（GDS） 控制器台 | 视频监控台 | 危险化学品 监控系统台 | 班组办公电脑台 | 数采仪 |  | 数量 | 用途
|  | 数量 | 用途 | 规格 （长×宽×高）mm | 数量 | 用途 | 规格 （长×宽×高） mm
例子： | 生产运行中心（调度室） | 5 | 1、空分装置DCS监控 2、供水装置DCS监控 3、锅炉装置DCS监控 4、工艺装置DCS监控 5、全厂语音呼叫系统 | 1、AA×BB×CC 2、 3、 4、 5、 | 无 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 无 | 9 | 无 | /