宁夏和宁化学有限公司循环水冷却塔填料密封报价函

一、标的物名称、数量

| 序号 | 物资名称 | 规格、型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水冷却塔填料 | 薄膜式IC-A型\无\阻燃改性PVC材质 | 立方米 | 3150 | 含拆除、更换、安装 |

1#循凉水塔填料采购清单

| 编号 | 名称 | 长 | 高 | 7塔总块数 | 7塔总片数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填料分块1 | 2400mm | 500mm | 1260 | 20202 |
| 2 | 填料分块2 | 2150mm | 500mm | 420 | 6734 |
| 3 | 填料分块3 | 2000mm | 750mm | 1764 | 35613 |
| 4 | 填料分块4 | 1000mm | 750mm | 196 | 3934 |

上述用量为7台凉水塔用量，根据图纸提供参数计算7台塔体积为3150m3。按照上表给出4种型号的填料组装，7台塔总片数为本次凉水塔更换使用量。因考虑施工和供货为一家单位，所以未采购余量，因运输和施工导致的填料量不足由供货单位免费补充。

二、报价人资质要求

1、必须是具有独立法人资格的经济实体，具有独立签订及圆满履行合同的能力；报价人须符合本次询价物资的经营资格，包括有关行政许可要求。

2、提供营业执照复印件、企业银行资信证明及信誉证书等。

3、提供建筑机电安装工程承包三级资质。

4、按我公司《循环水凉水塔填料技术附件》要求提供报价产品详细的技术参数、指标等。

5、提供近三年3家以上循环水凉水塔填料供货业绩清单及证明材料（附合同复印件等）；业绩合同文件中的买方名称、货物名称及数量等关键信息必须清晰可鉴。

6、所供应的《循环水凉水塔填料技术附件》的质量标准必须符合国家相关标准要求。

7、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司以及其他形式关联关系的报价人都不得同时参加报价。。

8、本项目不允许联合体报价。

9、以上资格条件不符合的报价单位，报价时报价文件将被视情况判定为无效报价。

三、询价条件及报价要求

1、报价人报价视为完全接受且愿意履行本询价函所载要求和义务。

2、报价人交货时应提供《循环水凉水塔填料》质量证明书、产地文件、使用说明书、材质报告等买方所需的相关证明文件。

3、验收条件：符合规格型号及技术附件要求。

4、生产厂家：           （必填）

5、交货期：我公司要求合同签订后，接买方通知60天内到货，报价方承诺的最快交货期为   天（必填）。

6、质保期：质保期12月，从货到买方现场6个月或标的物安装到买方现场投入使用并且标的物性能达到合同和合同技术附件规定，经30个工作日试运行合格后开始计算，以先到为准。

7、验收地点：宁夏和宁化学有限公司。

8、交货地点：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区B区（宁夏和宁化学有限公司）。

9、报价有效期：2024年    月    日。（必填，报价有效期至少为报价后3个月）

10、报价截止时间：2024年 5月 23日 12时。

四、报价保证金

1、报价人需向询价方提交3万元报价保证金，以电汇方式汇至我公司账户，与中标方签订合同之日起5个工作日内后无息退回。

2、递交截止时间：即报价截止时间

3、汇款账户：

收款单位：宁夏和宁化学有限公司

开户行：农行宁夏区分行营业部营业厅

账  号：29-102001040036274

4、报价人不按要求提交报价保证金的，其报价文件属废标。

5、中选单位因自身原因放弃中选不与本公司签订合同的单位，其报价保证金不予退还。

五、密封报价评选说明：

密封报价采用综合评选方式，按照《循环水冷却塔填料技术附件》评分，评分小组按照得分由高到低的顺序推荐候选人。最终确定排序第一的单位为中选单位并与其签订合同。详见《循环水冷却塔填料采购综合评分表》。

六、具体程序

1、报价人提交单位资质，并将相关资质复印件加盖鲜章提供给买方，同时提交密封报价书和《循环水冷却塔填料采购综合评分表》中所需的相关资料等，报价书和《循环水冷却塔填料采购综合评分表》中所需的相关资料需加盖公司印章。

2、评选时我公司将邀请有关部门参与并现场监督，报价人不参加现场评选，评选结果我公司将在评选后3日内通知报价人。

3、中选者须在接到我公司通知后30个工作日内与我公司签订正式合同，否则视为中选者放弃。我公司有权与符合条件的其他报价人按评选情况进行商议或重新组织询价。

4、付款方式及时间：合同签订后买方收到卖方开具的合同总价30%预付款收据后，1个月内支付给卖方合同总价30%的预付款；在设备即将制造完毕时，卖方需提前15天向买方发出请求设备制造完毕出厂的说明，买方在10个工作日内书面确认。卖方在15天内向买方开具的合同总价30%的发货款收款收据后，买方30天内支付给卖方合同总价30%的发货款 ；卖方在规定的时间内将全部合同标的物运到交货地点，交清各种设备相关资料，买方合同标的物在安装、调试完成经30个工作日试运行合格或货到现场预验收合格后6个月后，以上时间节点以先到为准。卖方需开具的合同总价款100%的全额增值税专用发票（含13%税）给买方，买方收到全额增值税发票后30天后向卖方支付合同总价30%设备到货款，该到货款在合同设备最终结算时抵作货款。其余10%作为质保金，如无质量问题，质保期满后15个工作日内无息支付（如有质量问题或违约行为，先行予以扣除）。

若要求不同付款条件，请另作说明。

5、邮寄地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区B区 宁夏和宁化学有限公司

联系人：彭春艳  电话：15121976358

- 6、逾期送达的或者未送达指定地点的密封报价文件，我公司不予受理。

- 7、密封报价文件需加盖公司鲜章后密封，若未密封或者破损的报价文件，视为无效文件。

- 8、合同履约保证金金额不少于成交合同金额的5%，自合同标的物性能验收结束后20个工作日内无息退还。

- （1）报价保证金可转为履约保证金，不足部分在合同签订后5个工作日内完成补缴。

- （2）在合同签订后5个工作日内完成缴纳，逾期视为放弃中选，其报价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过报价保证金数额的，中选人还应对超过部分予以赔偿。

七、询价报价具有一定市场风险，在未签订正式合同前，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1、报价人因本次报价产生的费用。

2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3、因合同签订不成功导致的报价人预期利益的影响。

宁夏和宁化学有限公司

询价时间：2024年5月 13日

报价人承诺：

本人已知悉理解并同意以上询价函内容，如有违反愿承担相关责任。

签字（盖章）：

报价时间：    年    月    日

附件

循环水冷却塔填料采购综合评分表

本次评标采用综合评分法，其中商务部分占60分，技术部分占40分，标准和方法如下：

综合评估法评审因素及权重分值表

| 1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：60分 技术部分：40分 其他评分因素：0分(如有) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 评标基准价计算方法 | 1、N≤5时， A=（a1+a2+……+an）/N* K 2、10≥N＞5时，去掉最高价； A=[a1+……+a（n-1）]/（N-1）*K 3、N＞10时，去掉最高价、次高价和最低价； A=[a2+……+a（n-2）]/（N-3）* K 注：A=评标基准价；a=有效报价；N=有效投标人的报价数量; 调节系数（K值）为0.8。 |
| 3 | 投标报价评分标准 | 投标报价得分按以下公式计算： 得分= 45 分-（¦a-A¦÷A×100×Q）；当a>A 时，Q= 0.3 ；当a<A 时，Q= 0.1 ；扣完为止不计负分。 （注：A=评标基准价 a=有效投标价，Q=扣分幅度） |
| - 评分依据：以密封报价文件为依据，采用打分方法，按综合得分由高到低排定顺序。 - 评定细则：见“循环水冷却塔填料”综合评分表 |  |  |

# 循环水冷却塔填料采购综合评分表

| 项目 | 分 值 | 评 分 标 准 | 投标厂家评分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评分 （40分） | 技术参数 偏离及符合性 （5分） | 提供投标产品的技术参数，技术参数完整、清楚、明确，满足招标文件要求（提供相关证明材料）。评标委员综合比较其优劣，横向对比差别赋分，根据投标文件的技术偏离和符合性进行评分。 与标书的技术附件无偏离、均符合得5分，每偏离一项扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 业绩情况（15分） | 投标方应提供同类型开放式冷却塔填料更换或类似业绩，质保期内未发生过因质量问题引起的各部件损坏，并附业绩单位及联系方式。业绩证明必须包含合同封面、合同签字页、签定时间、性能验收报告。未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。并提供清晰的业绩证明文件扫描件。 提供3年内有效业绩每份得3分，上限15分。 |  |  |  |
|  | 施工技术方案 （20分） | 1.人员配置齐全，有负责人资格、能力等业绩，得5分，每少一项扣2.5分； 2.施工进度基准天数为5天，小于等于5天得8分，每增一天扣4分，增加2天以上不得分，没有施工进度不得分； 3.安全管控措施落实到位，得2分，没有安全管控措施得1分； 4.有作业过程管控措施，涉及特殊作业有高处、受限管控措施得2分，没有一项扣1分，扣完为止； 5.有废料处理方案，要求合法、合规，得2分，没有不得分； 6.有施工过程质量保证承诺，得1分，没有不得分； |  |  |  |
| 商务评分 （60分） | 企业信誉状况 （2分） | 根据投标人的银行资信证明、纳税信用等级进行评分。 - 投标人提供银行资信无不良记录得1分，有不良记录得0分。 - 投标人提供纳税信用等级B级及以上得1分，不提供或不满足得0分。 |  |  |  |
|  | 企业经营状况 （3分） | 根据投标人提供的近三年(自2021年至2023年止)经审计的财务报告文件，对投标人企业经营状况进行综合评审。 1、3年的资产负债率均小于60％，得1分；每有1年大于60％，扣0.4分，直至该项1分扣完； 2、3年的经营活动现金流量均大于0，得1分；每有1年小于0，扣0.4分，直至该项1分扣完； 3、3年的利润均大于0，得1分；每有1年小于0，扣0.4分，直至该项1分扣完。 4、如提供的财务报表中有缺失项，按不足项进行扣除。 |  |  |  |
|  | 商务偏离项评分 （5分） | 投标文件中的偏离扣分项如下： 1、商务条款无偏离得5分； 2、违约责任条款偏离1项扣1分，扣完为止； 3、付款方式偏离扣4分； 4、凡在投标文件中设置违约金、赔偿金上限的扣3分。 |  |  |  |
|  | 供货周期（5分） | 供货周期≤2个月，得5分; 2个月＜供货周期≤4个月，得3分; 供货周期＞4个月，得0分。 |  |  |  |
|  | 投标报价（45分） | 投标报价得分按以下公式计算： 得分=45分-（¦a-A¦÷A×100×Q）；当a>A时，Q= 0.3 ；当a<A时，Q= 0.1 ；扣完为止不计负分。 （注：A=评标基准价 a=有效投标价，Q=扣分幅度） |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

注：厂商排序以开标顺序先后排列。

评标人签名：                                         时间：         年    月    日

循环水冷却塔填料报价文件

采购编号：HNHX-MM-GX-2024-362

采购人地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园B区

采购人：宁夏和宁化学有限公司

项目名称：宁夏和宁化学有限公司循环水冷却塔填料密封报价函

在2024年05月 23日 12 时前不得开启

报价人：                          （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：           （签字）

2024年    月

一、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月      日

经营期限：

姓名：            性别：         年龄：               职务：

系                          (报价人名称)的法定代表人。

法定代表人是否为本项目负责人（请在对应的正方形框内打“√”进行选择）：

□是          □否

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正、反面）

报价人：                (盖单位章)

年      月      日

二、法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系         (报价人名称)的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人即该项目负责人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改宁夏和宁化学有限公司循环水冷却塔填料密封报价函报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自      年     月     日起至     年     月     日。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件（正、反面）

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

授权委托日期：      年      月     日

三、报价函

报  价　函

宁夏和宁化学有限公司:

我方已仔细研究了宁夏和宁化学有限公司循环水冷却塔填料密封报价函采购文件的全部内容。我单位自愿遵照采购文件规定的各项要求和本报价文件（包括本报价函）承担本项目服务工作。现承诺如下：

- 我方已详细审核并确认全部采购文件，包括修改文件及相关附件。提交报价文件。报价文件包括：

1.1报价文件商务部分

1.2报价文件技术部分

- 一旦我方中标，我方承诺：积极响应采购文件中内容的所有规定，并保证按合同相关条款提供相应的工作。

- 依据采购文件的规定，履行合同约定的责任和义务，按照各有关文件要求完成项目工作内容。

4、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

5、随同本报价函提交报价保证金一份,金额为人民币(大写) 叁万元 (￥30000.00元)作为报价担保。

6、我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

7、我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约保证金（已缴纳报价保证金可转为履约保证金）。

8、我方承诺按照采购文件规定中标后签约的付款条件。

9、随同本报价函递交的报价函附录于合同文件的组成部分。

10、保证所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确,接受合同中的全部规定。

12、本报价有效期：在开标后90天（日历日）内保持有效。

13、其他补充说明                      (其他补充说明)。

报 价 人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字)

地    址：

网    址：

电    话：                   传真：

邮    箱：                  邮政编码：

年     月     日

四、报价表

报价表

项目名称: 宁夏和宁化学有限公司循环水冷却塔填料密封报价函

| 序号 | 标的物 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 报价单价（含13%增值税） | 报价总价（含13%增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水冷却塔填料 | 薄膜式IC-A型\无\阻燃改性PVC材质 | 立方米 | 3150 |  |  | 含拆除、更换、安装 |
| 现金价税合计金额（元） |  | （大写： ） |  |  |  |  |  |
| 承兑价税合计金额（元） |  | （大写： ） |  |  |  |  |  |

备注：请附材料清单和施工安装分项报价表

五、报价保证金

附：报价保证金复印件

六、交货时间

交货时间

此批货物必须于    年    月    日前运抵宁夏银川市宁东镇煤化工园区B区宁夏和宁化学有限公司，并拆除、安装完成交付使用。

七、技术偏离表

技术偏离表

报价人要将报价文件和采购文件技术部分的差异之处汇集列表。

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |

八、商务偏离表

商务偏离表

报价人要将报价文件和采购文件商务部分的差异之处汇集列表。

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |

九、资格证明文件

1、企业法人营业执照复印件（加盖法人或公司鲜章）

企业法人营业执照复印件，实行许可证制度的，还须提供生产许可证复印件（加盖法人或公司鲜章）。

- 2、企业通过质量体系认证文件

- 3、产品鉴定证书（如有国家法规或行业要求的，复印件加盖法人或公司鲜章）

4、安全生产许可证（复印件加盖法人或公司鲜章）

5、荣获国优、省优、行业等荣誉证书（若有,复印件加盖法人或公司鲜章）

6、提供近三年以来同类标的物制造的使用业绩

提供近三年3家以上循环水冷却塔填料供货业绩清单及证明材料（附合同复印件等）；业绩合同文件中的买方名称、货物名称及数量等关键信息必须清晰可鉴。

十、售后服务承诺书

十一、报价人认为有必要提供的声明及文件