宁夏和宁化学有限公司

全厂电机能效提升项目电机采购询比文件

- 一、项目概况

| 序号 | 名称 | 规格、型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-315-L2-4 WF2 200 380 ExtbⅢCT130℃Db 1级能效 IP66 F B3 接线盒在电机顶部 | 1 | 台 | 详情见宁夏和宁化学有限公司全厂电机能效提升项目技术协议 |
| 2 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-200-L1-2 G 30 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 6 | 台 |  |
| 3 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-100-L-2 WF1 3 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 2 | 台 |  |
| 4 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-315-M-2 WF1 132 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |
| 5 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-71-M1-4 WF1 0.25 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 2 | 台 |  |
| 6 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S1-2 WF1 5.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 6 | 台 |  |
| 7 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-280-S-4 G 75 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 6 | 台 |  |
| 8 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-100-L1-4 WF2 2.2 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 1 | 台 |  |
| 9 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-100-L1-4 WF1 2.2 0.38 ExdeⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |
| 10 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-71-M1-4 WF1 0.25 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 10 | 台 |  |
| 11 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-225-M-2 W 45 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 12 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M2-2 WF1G 15 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |
| 13 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S2-2 WF1 7.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |
| 14 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S-4 WF1 5.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 15 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-180-M-4G WF1 18.5 0.38 ExdeⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 3 | 台 |  |
| 16 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-225-S-4 G 37 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 3 | 台 |  |
| 17 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-200-L-4 WF1 30 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 2 | 台 |  |
| 18 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-100-L2-4 G 3 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 6 | 台 |  |
| 19 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S2-2 WF1 7.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 20 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M2-2 WF1 15 0.38 ExdⅡCT4 1级 IP55 F B3 螺纹接口 | 2 | 台 |  |
| 21 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M2-2 WF1G 15 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 22 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-250-M-2 WF1 55 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 23 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-200-L2-2 WF1 37 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 24 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-225-M-2 WF1 45 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 25 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S-4 WF1 5.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 4 | 台 |  |
| 26 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-180-M-4 WG 18.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 2 | 台 |  |
| 27 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-M2-6 WF1 5.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 4 | 台 |  |
| 28 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M2-2 WF1G 15 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 29 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S2-2 WF1G 7.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 3 | 台 |  |
| 30 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-112-M-4 WF1 4 0.38kV ExtbⅢCT135°Db 1级 IP66 F B5 | 1 | 台 |  |
| 31 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M1-2 WF1 11 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 32 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-280-M-2 WF1 90 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 33 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-71-M1-4 WF1 0.25 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 2 | 台 |  |
| 34 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-280-M-4 F1 90 380 ExtbⅢCT130°Db 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |
| 35 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-180-M-2 WF1 22 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |
| 36 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-315-L2-4 WF2 200 380 ExtbⅢCT130℃Db 1级能效 IP66 F B3 接线盒在电机顶部 | 1 | 台 |  |
| 37 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-225-S-4 F1 37 380 ExtbⅢCT135°Db 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |
| 38 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-280-S-4 F1 75 380 ExtbⅢCT130°Db 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 6 | 台 |  |
| 39 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-200-L-4 F1 30 380 ExtbⅢCT130°Db 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |
| 40 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-225-S-4 F1 37 380 ExtbⅢCT130°Db 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |
| 41 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-250-M-2 WF1 55 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |
| 42 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M2-2 G WF1 15 380 ExdⅡCT4 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |
| 43 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M1-2 G WF1 11 380 ExdⅡCT4 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 4 | 台 |  |
| 44 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-280-S-2 G WF1 75 380 ExdⅡCT4 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |
| 45 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-180-M-2 WF1 22 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |
| 46 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-200-L2-2 WF1G 37 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 4 | 台 |  |
| 47 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S1-2 WF1 5.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |

二.报价人资格要求

1.法定代表人/负责人为同一人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司以及其他形式关联关系的报价人都不得同时参加报价。

2.报价人为生产厂家，需提供覆盖询价物资的生产许可证书；报价人为经销商，需提供生产制造单位一级授权委托书，及厂家生产许可证书。

3.报价人供货时提供所投产品配套的防爆电气由中国国家认证认可监督管理委员会(认监委)授权的防爆电气产品检测机构颁发的防爆合格证(符合中国国家防爆标准要求(GB3836),且证书有效、防爆等级符合询价要求。

4.报价人需提供国家认证委批准的第三方认证机构出具的能效等级认证证书。

5.信誉要求

(1)报价人近五年内没有发生重大安全责任事故。

(2)报价人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进

入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。

(3)报价截止日报价人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违

法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

- (4)报价人未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。

(5）报价人企业无行贿犯罪记录，报价人企业法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

- (6)报价人近三年以来未处于财产被接管、投标资格被取消等状态，未发生骗取中标、严重违约等不良行为

(7)报价人无重大税收违法失信行为。

6.本项目不允许联合体报价。

7.以上资格条件不符合的报价单位，报价文件将被判定为无效报价文件。

8.报价人提供虚假承诺的，报价文件将被判定为无效报价文件。

三.报价要求

1.报价人报价视为完全接受且愿意履行本采购项目询比文件所载的要求和义务。

- 2.报价人为在中华人民共和国境内依法注册并合法存续，具有独立法人资格的企业法人。或授权代表人。报价人为授权代表人，需提供法人授权委托书，以及法人及授权代表双方身份证复印件。

- 3.供货周期          天内。

4.报价有效期：报价有效期：2025年   月    日。 (必填，报价有效期至少为报价后3个月)。

5.报价截止时间：2025年 12月4日 10 时。

四、具体程序

1.报价人提交单位资质（资质复印件加盖单位鲜章）、报价书、技术附件（若有）（报价书、技术附件需加盖单位鲜章）等构成的报价文件。报价文件须加盖单位鲜章后密封。（报价文件分为“一正一副”）

2.逾期送达的或者未按指定地点送达的报价文件，采购人将不再接受。

3.密封要求：报价文件用一个牢固的封套密封，（报价文件分为“一正一副”）（注：报价文件没有按上述规定密封者，其报价文件将予以拒绝，并退还给报价人。）

4.报价人不参加现场评选，评选结果采购人将在评选后 3日内电联方式通知报价人。

5.中选者须在接到采购人通知后30工作日与采购人签订正式合同，否则视为放弃中选。

6.中选人放弃中选后，采购人也可与符合条件的其他报价人按评选情况进行商议或重新组织询价。

7.报价文件邮寄地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区B区 宁夏和宁化学有限公司

联系人：贺月君    联系电话：18609584243

- 五．商务主要条款

- 1.付款条件：

- （1）货到买方现场，以第六条第三款验收合格2个月后15日内支付合同价款的90%，付款时依据如下：

- （a）买方签发的《验收合格证书》；

- （b）符合国家规定的全额增值税发票；

- （c）扣除卖方应付给买方的违约金或赔偿金。

- （2）合同总价10%作为合同标的物质量保证金。在质保期满后，合同标的物无质量问题和无违约行为（若有，按合同约定予以先行扣除）的前提下，买方在15个工作日向卖方无息支付。

- （3）.支付方式：银行电汇(含买方付息的银行承兑）或承兑汇票结算,以买方届时支付方式为准。如以买方付息的银行承兑方式结算，卖方应在买方指定银行贴现，买方承担贴现利息。如卖方不在买方指定银行贴现的，买方不承担贴现利息。

2、质保期及服务

（1）质保期12个月，从货到买方现场6个月或标的物投入买方现场使用并且标的物性能达到合同规定，经30个工作日试运行合格后开始计算，以先到为准。如卖方未一并提交标的物附随资料，则保证期限自卖方提交全部标的物和备件附随资料之日起计算。

（2）在质量保证期内，因质量问题，卖方免费提供换货服务和免费提供用于修理的零部件及修理服务，因买方原因造成设备的损坏，卖方提供用于修理的零部件及修理服务可收取修理成本费用。

（3）卖方的服务应做到及时有效，卖方承诺：

a、无论质量保证期内外，在接到买方服务请求后的72小时内到达现场排除故障。

b、质量保证期内，如果卖方存在制造质量问题，在收到买方通知后，卖方应派有经验的技术人员到现场提供免费维修和维护服务。除合同另有约定外，合同双方为履行合同而派到对方的工作人员的费用由派遣方承担。

（4）质量保证期内，标的物质量问题或故障,属于卖方责任，卖方负责修理。如买方对产品质量有异议时，卖方应在3天内派员到买方处查明标的物缺陷原因，确定属卖方责任的，应立即无偿换货，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。如卖方未在规定时间内响应，即认为卖方负有产品责任，应立即对买方无偿换货或降低货价直至无偿退货。卖方换货的期限，应不迟于收到买方通知之日起 90 天。

（5）在质量保证期满后，卖方仍应本着诚实信用的原则提供买方所需配件和技术服务，并可收取合理的费用。如设备维护修理需要卖方支持时，卖方需在两天内派工程师和技术工人到现场检修维护，解决标的物存在问题。

3.采购方有权对合同条款进行更改

六、履约保证金

1 合同履约保证金金额或银行保函为：履约保证金为成交合同金额的 5%。

2 中选单位在合同签订后5个工作日内完成履约保证金缴纳，逾期视为放弃中选，如提供履约银行保函，为股份制上市银行开具的无条件保函。履约保证金，合同标的物到货，入场验收合格后进行无息退还。

- 七.评选说明

报价开启后，按照报价总金额最低的原则，与报价最低的单位进行谈判磋商，并与其签订合同。

八、询价报价具有一定市场风险，在未签订正式合同前，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1、报价人因本次报价产生的费用。

2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3、因合同签订不成功导致的报价人预期利益的影响。

宁夏和宁化学有限公司

询价时间： 2025 年11月26日

宁夏和宁化学有限公司

全厂电机能效提升项目电机采购询比文件

采购编号：HNHX-MM-GX-2025-600

采购人地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园B区

采购人：宁夏和宁化学有限公司

项目名称： 宁夏和宁化学有限公司全厂电机能效提升项目电机采购询比文件

在2025年  月 日   时前不得开启

报价人：                          （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：           （签字）

2025年    月       日

一、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月      日

经营期限：

姓名：            性别：         年龄：               职务：

系                          (报价人名称)的法定代表人。

法定代表人是否为本项目负责人（请在对应的正方形框内打“√”进行选择）：

□是          □否

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正、反面）

报价人：                (盖单位章)

年      月      日

二、法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系         (报价人名称)的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人即该项目负责人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改宁夏和宁化学有限公司全厂电机能效提升项目电机采购报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自      年     月     日起至     年     月     日。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件（正、反面）

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

授权委托日期：      年      月     日

三、报价函

报  价　函

宁夏和宁化学有限公司:

我方已仔细研究了 宁夏和宁化学有限公司全厂电机能效提升项目电机采购询比文件采购文件的全部内容。我单位自愿遵照采购文件规定的各项要求和本报价文件（包括本报价函）承担本项目服务工作。现承诺如下：

- 我方已详细审核并确认全部采购文件，包括修改文件及相关附件。提交报价文件。报价文件包括：

1.1报价文件（纸质版一正一副）

- 一旦我方中标，我方承诺：积极响应采购文件中内容的所有规定，并保证按合同相关条款提供相应的工作。

- 依据采购文件的规定，履行合同约定的责任和义务，按照各有关文件要求完成项目工作内容。

4、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

6、我方承诺在收到中标通知书后,在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

7、我方承诺按照采购文件规定中选后签约的付款条件。

8、保证所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确,接受合同中的全部规定。

9、本报价有效期：在开标后90天（日历日）内保持有效。

10、其他补充说明                      (其他补充说明)。

报 价 人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字)

地    址：

网    址：

电    话：                   传真：

邮    箱：                  邮政编码：

年     月     日

四、报价表

报价表

项目名称: 宁夏和宁化学有限公司全厂电机能效提升采购项目

| 序号 | 标的物 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 报价单价（含13%增值税） | 报价总价（含13%增值税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-315-L2-4 WF2 200 380 ExtbⅢCT130℃Db 1级能效 IP66 F B3 接线盒在电机顶部 | 1 | 台 |  |  | 具体要求宁夏和宁化学有限公司全厂电机能效提升项目技术协议 |
| 2 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-200-L1-2 G 30 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-100-L-2 WF1 3 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-315-M-2 WF1 132 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-71-M1-4 WF1 0.25 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S1-2 WF1 5.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 6 | 台 |  |  |  |
| 7 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-280-S-4 G 75 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 6 | 台 |  |  |  |
| 8 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-100-L1-4 WF2 2.2 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-100-L1-4 WF1 2.2 0.38 ExdeⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-71-M1-4 WF1 0.25 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 10 | 台 |  |  |  |
| 11 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-225-M-2 W 45 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M2-2 WF1G 15 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S2-2 WF1 7.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S-4 WF1 5.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-180-M-4G WF1 18.5 0.38 ExdeⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 3 | 台 |  |  |  |
| 16 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-225-S-4 G 37 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 3 | 台 |  |  |  |
| 17 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-200-L-4 WF1 30 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-100-L2-4 G 3 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 6 | 台 |  |  |  |
| 19 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S2-2 WF1 7.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M2-2 WF1 15 0.38 ExdⅡCT4 1级 IP55 F B3 螺纹接口 | 2 | 台 |  |  |  |
| 21 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M2-2 WF1G 15 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 22 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-250-M-2 WF1 55 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-200-L2-2 WF1 37 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 24 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-225-M-2 WF1 45 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 25 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S-4 WF1 5.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 4 | 台 |  |  |  |
| 26 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-180-M-4 WG 18.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 2 | 台 |  |  |  |
| 27 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-M2-6 WF1 5.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 4 | 台 |  |  |  |
| 28 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M2-2 WF1G 15 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 29 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S2-2 WF1G 7.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 3 | 台 |  |  |  |
| 30 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-112-M-4 WF1 4 0.38kV ExtbⅢCT135°Db 1级 IP66 F B5 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M1-2 WF1 11 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 32 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-280-M-2 WF1 90 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 33 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-71-M1-4 WF1 0.25 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F V1 | 2 | 台 |  |  |  |
| 34 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-280-M-4 F1 90 380 ExtbⅢCT130°Db 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |  |  |
| 35 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-180-M-2 WF1 22 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-315-L2-4 WF2 200 380 ExtbⅢCT130℃Db 1级能效 IP66 F B3 接线盒在电机顶部 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-225-S-4 F1 37 380 ExtbⅢCT135°Db 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |  |  |
| 38 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-280-S-4 F1 75 380 ExtbⅢCT130°Db 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 6 | 台 |  |  |  |
| 39 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-200-L-4 F1 30 380 ExtbⅢCT130°Db 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |  |  |
| 40 | 低压防爆异步电动机 | YFB5-225-S-4 F1 37 380 ExtbⅢCT130°Db 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |  |  |
| 41 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-250-M-2 WF1 55 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M2-2 G WF1 15 380 ExdⅡCT4 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |  |  |
| 43 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-160-M1-2 G WF1 11 380 ExdⅡCT4 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 4 | 台 |  |  |  |
| 44 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-280-S-2 G WF1 75 380 ExdⅡCT4 1级能效 IP66 F B3 带加油嘴 | 2 | 台 |  |  |  |
| 45 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-180-M-2 WF1 22 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
| 46 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-200-L2-2 WF1G 37 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 4 | 台 |  |  |  |
| 47 | 低压防爆异步电动机 | YBX5-132-S1-2 WF1 5.5 0.38 ExdⅡCT4 Ⅰ级 IP66 F B3 | 2 | 台 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 承兑价税合计金额（元） |  | （大写： ） |  |  |  |  |  |

报价人承诺：

已知悉理解并同意采购人询价文件中的内容，如有违反愿承担相关责任。

签字（盖章）：

报价时间：    年    月    日

五、交货时间

报价人承诺的交货时间

此批货物必须于合同签订后           内完成交货运抵宁夏银川市宁东镇煤化工园区B区宁夏和宁化学有限公司，并安装、调试完成交付使用。

报价单位（盖章）：

时间：    年    月    日

六、报价人承诺

承  诺  函

宁夏和宁化学有限公司:

本单位自___年__月___日至___年___月___日期间，严格遵守国家法律法规，未发生任何重大违法记录，包括但不限于：重大安全事故；环境污染事件；税务违法行为；商业欺诈行为；其他违反法律法规的行为。

本单位承诺，上述内容真实、准确。如有虚假，愿承担由此产生的一切法律责任。

特此承诺。

报价 人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                      (签字)

年     月     日

七、技术偏离表

技术偏离表

报价人要将报价文件和采购文件技术部分的差异之处汇集列表。

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |

八、商务偏离表

商务偏离表

报价人要将报价文件和采购文件商务部分的差异之处汇集列表。

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |

九、资格证明文件

1、企业法人营业执照复印件（加盖法人或公司鲜章）

2、实行许可证制度的，还须提供本项目所需许可的复印件（加盖法人或公司鲜章）。

3、制造商授权的经销商、代理商的文件等

十、企业通过质量体系认证文件

十一、产品鉴定证书（如有国家法规或行业要求的，复印件加盖法人或公司鲜章）

十二、业绩

十三、售后服务承诺书

十四、报价人认为有必要提供的声明及文件

十五、按采购文件要求需提供的其他有关文件

十六、报价文件——技术部分